## Slide 1
ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ОСАДКАМ И ПОРЫВАМ ВЕТРА НА ТЕРРИТОРИИ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ (РИСК НАРУШЕНИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ НА 26.12.2020)
677,7/204
2565,3/1482
88680/354723
Выборгский р-н
6
11
3556,4/1374
50309/171239
688,0/569
2766,2/972
17962/71850
10697/42791
68%
70%
65%
70%
65%
68%
1854,7/495
19709/78839
1566,5/548
140,6/687
15425/61702
6
11
Приозерский р-н
6
11
Ломоносовский р-н
Сосновоборский ГО
6
11
Кингисеппский р-н
6
11
Волосовский р-н
869,5/244
1491,1/357
7229/28916
7231/28924
70%
70%
6
11
2545,6/736
32440/129761
65%
1238,7/394
1163,9/362
866,571/302
12504/50019
22543/90174
26424/105698
17476/69905
65%
65%
70%
70%
1544,4/649
2228,5/14
6
11
Кировский р-н
15614/62456
70%
6
11
Тихвинский р-н
6
11
Лодейнопольский р-н
12918/51675
65%
1041,0/823
18219/72879
70%
61063/24425
6
11
Всеволожский р-н
70%
6
Киришский р-н
11
6
11
Тосненский р-н
6
Гатчинский р-н
11
6
11
Сланцевский р-н
6
11
Лужский р-н
6
11
Волховский р-н
- прогноз нарушения ЛЭП
Условные обозначения
Киришский р-н
321/20
- муниципальное образование
- линии электропередач 110 кВт
- протяженность ЛЭП/ТП (шт.)
60%
- износ электроэнергетических систем
19/330
- кол-во домов /населения
- количество осадков, мм
20
3
- порывы ветра, м/с
6
11
Подпорожский р-н
Бокситогорский р-н
533,390/179
67720/1520
68%
6
11
13:00 25.12.2020
исп. ЦУКС ГУ МЧС по Ленинградской области
АРМ № 9 Михеева Н.А.
тел. 3930-1251
использовались: АИУС РСЧС

## Slide 2
Бокситогорский р-н
1620,185/339
12504/50019
6
11
70%
ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ОСАДКАМ И ПОРЫВАМ ВЕТРА НА ТЕРРИТОРИИ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ (РИСК НАРУШЕНИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ НА 26.12.2020)
Бокситогорск
Трехмерная модель участка
Условные обозначения
ГО Керчь
321/20
- муниципальное образование
- линии электропередач 110 кВт
- протяженность ЛЭП/ТП (шт.)
60%
- износ электроэнергетических систем
19/330
- кол-во домов /населения
- количество осадков, мм
20
3
- порывы ветра, м/с
- пожарно-спасательные формирования
- социально-значимый объект
- больница
13:00 25.12.2020
исп. ЦУКС ГУ МЧС по Ленинградской области
АРМ № 9 Михеева Н.А.
тел. 3930-1251
использовались: АИУС РСЧС

## Slide 3
ПСЧ-1
ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ОСАДКАМ И ПОРЫВАМ ВЕТРА НА ТЕРРИТОРИИ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ (РИСК НАРУШЕНИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ НА 26.12.2020)
Трехмерная модель участка
Условные обозначения
ГО Керчь
321/20
- муниципальное образование
- линии электропередач 110 кВт
- протяженность ЛЭП/ТП (шт.)
60%
- износ электроэнергетических систем
19/330
- кол-во домов /населения
- количество осадков, мм
20
3
- порывы ветра, м/с
- пожарно-спасательные формирования
- социально-значимый объект
- больница
Волосово
Волосовский р-н
1220/200
12918/51675
70%
6
11
13:00 25.12.2020
исп. ЦУКС ГУ МЧС по Ленинградской области
АРМ № 9 Михеева Н.А.
тел. 3930-1251
использовались: АИУС РСЧС

## Slide 4
ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ОСАДКАМ И ПОРЫВАМ ВЕТРА НА ТЕРРИТОРИИ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ (РИСК НАРУШЕНИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ НА 26.12.2020)
Трехмерная модель участка
Условные обозначения
ГО Керчь
321/20
- муниципальное образование
- линии электропередач 110 кВт
- протяженность ЛЭП/ТП (шт.)
60%
- износ электроэнергетических систем
19/330
- кол-во домов /населения
- количество осадков, мм
20
3
- порывы ветра, м/с
- пожарно-спасательные формирования
- социально-значимый объект
- больница
Волхов
Волховский р-н
1463/276
22543/90174
70%
6
11
13:00 25.12.2020
исп. ЦУКС ГУ МЧС по Ленинградской области
АРМ № 9 Михеева Н.А.
тел. 3930-1251
использовались: АИУС РСЧС

## Slide 5
ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ОСАДКАМ И ПОРЫВАМ ВЕТРА НА ТЕРРИТОРИИ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ (РИСК НАРУШЕНИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ НА 26.12.2020)
Трехмерная модель участка
Условные обозначения
ГО Керчь
321/20
- муниципальное образование
- линии электропередач 110 кВт
- протяженность ЛЭП/ТП (шт.)
60%
- износ электроэнергетических систем
19/330
- кол-во домов /населения
- количество осадков, мм
20
3
- порывы ветра, м/с
- пожарно-спасательные формирования
- социально-значимый объект
- больница
Всеволожск
65%
Всеволожский р-н
1458,15/493
88680/354723
6
11
13:00 25.12.2020
исп. ЦУКС ГУ МЧС по Ленинградской области
АРМ № 9 Михеева Н.А.
тел. 3930-1251
использовались: АИУС РСЧС

## Slide 6
ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ОСАДКАМ И ПОРЫВАМ ВЕТРА НА ТЕРРИТОРИИ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ (РИСК НАРУШЕНИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ НА 26.12.2020)
Трехмерная модель участка
Условные обозначения
ГО Керчь
321/20
- муниципальное образование
- линии электропередач 110 кВт
- протяженность ЛЭП/ТП (шт.)
60%
- износ электроэнергетических систем
19/330
- кол-во домов /населения
- количество осадков, мм
20
3
- порывы ветра, м/с
- пожарно-спасательные формирования
- социально-значимый объект
- больница
Выборг
Выборгский р-н
6
11
6428,96/386
50309/201239
68%
13:00 25.12.2020
исп. ЦУКС ГУ МЧС по Ленинградской области
АРМ № 9 Михеева Н.А.
тел. 3930-1251
использовались: АИУС РСЧС

## Slide 7
ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ОСАДКАМ И ПОРЫВАМ ВЕТРА НА ТЕРРИТОРИИ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ (РИСК НАРУШЕНИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ НА 26.12.2020)
Трехмерная модель участка
Условные обозначения
ГО Керчь
321/20
- муниципальное образование
- линии электропередач 110 кВт
- протяженность ЛЭП/ТП (шт.)
60%
- износ электроэнергетических систем
19/330
- кол-во домов /населения
- количество осадков, мм
20
3
- порывы ветра, м/с
- пожарно-спасательные формирования
- социально-значимый объект
- больница
Гатчина
Гатчинский р-н
7290/1588
61063/24425
65%
6
11
13:00 25.12.2020
исп. ЦУКС ГУ МЧС по Ленинградской области
АРМ № 9 Михеева Н.А.
тел. 3930-1251
использовались: АИУС РСЧС

## Slide 8
ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ОСАДКАМ И ПОРЫВАМ ВЕТРА НА ТЕРРИТОРИИ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ (РИСК НАРУШЕНИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ НА 26.12.2020)
Трехмерная модель участка
Условные обозначения
ГО Керчь
321/20
- муниципальное образование
- линии электропередач 110 кВт
- протяженность ЛЭП/ТП (шт.)
60%
- износ электроэнергетических систем
19/330
- кол-во домов /населения
- количество осадков, мм
20
3
- порывы ветра, м/с
- пожарно-спасательные формирования
- социально-значимый объект
- больница
Кингисепп
Кингисеппский р-н
1599/220
19709/78839
65%
6
11
13:00 25.12.2020
исп. ЦУКС ГУ МЧС по Ленинградской области
АРМ № 9 Михеева Н.А.
тел. 3930-1251
использовались: АИУС РСЧС

## Slide 9
ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ОСАДКАМ И ПОРЫВАМ ВЕТРА НА ТЕРРИТОРИИ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ (РИСК НАРУШЕНИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ НА 26.12.2020)
Трехмерная модель участка
Кириши
Киришский р-н
1613/270
15614/62456
6
11
13:00 25.12.2020
исп. ЦУКС ГУ МЧС по Ленинградской области
АРМ № 9 Михеева Н.А.
тел. 3930-1251
использовались: АИУС РСЧС

## Slide 10
ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ОСАДКАМ И ПОРЫВАМ ВЕТРА НА ТЕРРИТОРИИ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ (РИСК НАРУШЕНИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ НА 26.12.2020)
Трехмерная модель участка
Условные обозначения
ГО Керчь
321/20
- муниципальное образование
- линии электропередач 110 кВт
- протяженность ЛЭП/ТП (шт.)
60%
- износ электроэнергетических систем
19/330
- кол-во домов /населения
- количество осадков, мм
20
3
- порывы ветра, м/с
- пожарно-спасательные формирования
- социально-значимый объект
- больница
Кировск
Кировский р-н
4759/306
26424/105698
65%
6
11
13:00 25.12.2020
исп. ЦУКС ГУ МЧС по Ленинградской области
АРМ № 9 Михеева Н.А.
тел. 3930-1251
использовались: АИУС РСЧС

## Slide 11
ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ОСАДКАМ И ПОРЫВАМ ВЕТРА НА ТЕРРИТОРИИ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ (РИСК НАРУШЕНИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ НА 26.12.2020)
Трехмерная модель участка
Условные обозначения
ГО Керчь
321/20
- муниципальное образование
- линии электропередач 110 кВт
- протяженность ЛЭП/ТП (шт.)
60%
- износ электроэнергетических систем
19/330
- кол-во домов /населения
- количество осадков, мм
20
3
- порывы ветра, м/с
- пожарно-спасательные формирования
- социально-значимый объект
- больница
Лодейное Поле
Лодейнопольский р-н
889,73/201
7229/28916
6
11
70%
13:00 25.12.2020
исп. ЦУКС ГУ МЧС по Ленинградской области
АРМ № 9 Михеева Н.А.
тел. 3930-1251
использовались: АИУС РСЧС

## Slide 12
ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ОСАДКАМ И ПОРЫВАМ ВЕТРА НА ТЕРРИТОРИИ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ (РИСК НАРУШЕНИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ НА 26.12.2020)
Трехмерная модель участка
Условные обозначения
ГО Керчь
321/20
- муниципальное образование
- линии электропередач 110 кВт
- протяженность ЛЭП/ТП (шт.)
60%
- износ электроэнергетических систем
19/330
- кол-во домов /населения
- количество осадков, мм
20
3
- порывы ветра, м/с
- пожарно-спасательные формирования
- социально-значимый объект
- больница
Гостилицы
Ломоносовский р-н
1053,9/252
17962/71850
65%
6
11
13:00 25.12.2020
исп. ЦУКС ГУ МЧС по Ленинградской области
АРМ № 9 Михеева Н.А.
тел. 3930-1251
использовались: АИУС РСЧС

## Slide 13
Луга
ПСЧ-1
ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ОСАДКАМ И ПОРЫВАМ ВЕТРА НА ТЕРРИТОРИИ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ (РИСК НАРУШЕНИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ НА 26.12.2020)
Трехмерная модель участка
Условные обозначения
ГО Керчь
321/20
- муниципальное образование
- линии электропередач 110 кВт
- протяженность ЛЭП/ТП (шт.)
60%
- износ электроэнергетических систем
19/330
- кол-во домов /населения
- количество осадков, мм
20
3
- порывы ветра, м/с
- пожарно-спасательные формирования
- социально-значимый объект
- больница
Лужский р-н
1260/240
18219/72879
70%
6
11
13:00 25.12.2020
исп. ЦУКС ГУ МЧС по Ленинградской области
АРМ № 9 Михеева Н.А.
тел. 3930-1251
использовались: АИУС РСЧС

## Slide 14
ПСЧ-1
ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ОСАДКАМ И ПОРЫВАМ ВЕТРА НА ТЕРРИТОРИИ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ (РИСК НАРУШЕНИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ НА 26.12.2020)
Трехмерная модель участка
Условные обозначения
ГО Керчь
321/20
- муниципальное образование
- линии электропередач 110 кВт
- протяженность ЛЭП/ТП (шт.)
60%
- износ электроэнергетических систем
19/330
- кол-во домов /населения
- количество осадков, мм
20
3
- порывы ветра, м/с
- пожарно-спасательные формирования
- социально-значимый объект
- больница
Подпорожский р-н
1233/218
7231/28924
70%
6
11
Подпорожье
13:00 25.12.2020
исп. ЦУКС ГУ МЧС по Ленинградской области
АРМ № 9 Михеева Н.А.
тел. 3930-1251
использовались: АИУС РСЧС

## Slide 15
Приозерск
ПСЧ-1
ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ОСАДКАМ И ПОРЫВАМ ВЕТРА НА ТЕРРИТОРИИ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ (РИСК НАРУШЕНИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ НА 26.12.2020)
Трехмерная модель участка
Условные обозначения
ГО Керчь
321/20
- муниципальное образование
- линии электропередач 110 кВт
- протяженность ЛЭП/ТП (шт.)
60%
- износ электроэнергетических систем
19/330
- кол-во домов /населения
- количество осадков, мм
20
3
- порывы ветра, м/с
- пожарно-спасательные формирования
- социально-значимый объект
- больница
Приозерский р-н
1581,82/348
15425/61702
70%
6
11
13:00 25.12.2020
исп. ЦУКС ГУ МЧС по Ленинградской области
АРМ № 9 Михеева Н.А.
тел. 3930-1251
использовались: АИУС РСЧС

## Slide 16
ПСЧ-1
ПСЧ-1
ПСЧ-1
ПСЧ-1
ПСЧ-1
ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ОСАДКАМ И ПОРЫВАМ ВЕТРА НА ТЕРРИТОРИИ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ (РИСК НАРУШЕНИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ НА 26.12.2020)
Трехмерная модель участка
Условные обозначения
ГО Керчь
321/20
- муниципальное образование
- линии электропередач 110 кВт
- протяженность ЛЭП/ТП (шт.)
60%
- износ электроэнергетических систем
19/330
- кол-во домов /населения
- количество осадков, мм
20
3
- порывы ветра, м/с
- пожарно-спасательные формирования
- социально-значимый объект
- больница
Сосновый Бор
13:00 25.12.2020
исп. ЦУКС ГУ МЧС по Ленинградской области
АРМ № 9 Михеева Н.А.
тел. 3930-1251
использовались: АИУС РСЧС

## Slide 17
ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ОСАДКАМ И ПОРЫВАМ ВЕТРА НА ТЕРРИТОРИИ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ (РИСК НАРУШЕНИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ НА 26.12.2020)
Трехмерная модель участка
Условные обозначения
ГО Керчь
321/20
- муниципальное образование
- линии электропередач 110 кВт
- протяженность ЛЭП/ТП (шт.)
60%
- износ электроэнергетических систем
19/330
- кол-во домов /населения
- количество осадков, мм
20
3
- порывы ветра, м/с
- пожарно-спасательные формирования
- социально-значимый объект
- больница
Сланцы
13:00 25.12.2020
исп. ЦУКС ГУ МЧС по Ленинградской области
АРМ № 9 Михеева Н.А.
тел. 3930-1251
использовались: АИУС РСЧС

## Slide 18
ПСЧ-1
ПСЧ-1
ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ОСАДКАМ И ПОРЫВАМ ВЕТРА НА ТЕРРИТОРИИ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ (РИСК НАРУШЕНИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ НА 26.12.2020)
Трехмерная модель участка
Условные обозначения
ГО Керчь
321/20
- муниципальное образование
- линии электропередач 110 кВт
- протяженность ЛЭП/ТП (шт.)
60%
- износ электроэнергетических систем
19/330
- кол-во домов /населения
- количество осадков, мм
20
3
- порывы ветра, м/с
- пожарно-спасательные формирования
- социально-значимый объект
- больница
Тихвин
Тихвинский р-н
1620,185/339
17476/69905
70%
6
11
13:00 25.12.2020
исп. ЦУКС ГУ МЧС по Ленинградской области
АРМ № 9 Михеева Н.А.
тел. 3930-1251
использовались: АИУС РСЧС

## Slide 19
ПСЧ-1
ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ОСАДКАМ И ПОРЫВАМ ВЕТРА НА ТЕРРИТОРИИ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ (РИСК НАРУШЕНИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ НА 26.12.2020)
Трехмерная модель участка
Условные обозначения
ГО Керчь
321/20
- муниципальное образование
- линии электропередач 110 кВт
- протяженность ЛЭП/ТП (шт.)
60%
- износ электроэнергетических систем
19/330
- кол-во домов /населения
- количество осадков, мм
20
3
- порывы ветра, м/с
- пожарно-спасательные формирования
- социально-значимый объект
- больница
Тосненский р-н
1355,9/292
32440/129761
65%
6
11
Тосно
13:00 25.12.2020
исп. ЦУКС ГУ МЧС по Ленинградской области
АРМ № 9 Михеева Н.А.
тел. 3930-1251
использовались: АИУС РСЧС

## Slide 20
ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО РИСКУ НАРУШЕНИЯ ТРАНСПОРТНОГО СООБЩЕНИЯ, СВЯЗАННЫХ
С НЕБЛАГОПРИЯТНЫМИ МЕТЕОЯВЛЕНИЯМИ НА ТЕРРИТОРИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
АВТОДОРОГИ А-181 «СКАНДИНАВИЯ» ( НА 26.12.2020)
Трехмерная модель участка
Прогноз метеоявлений
- пожарно-спасательные формирования
- аварийно – опасный участок дороги
- объездная дорога
Условные обозначения
Отрезанные н.п.: нет
Объездная дорога: 40 км
- больница
- социально-значимый объект
Аварийно-опасный участок
76-86 км
(риск образования снежных
заносов)
13:00 25.12.2020
исп. ЦУКС ГУ МЧС по Ленинградской области
АРМ № 9 Михеева Н.А.
тел. 3930-1251
использовались: АИУС РСЧС

## Slide 21
ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО РИСКУ НАРУШЕНИЯ ТРАНСПОРТНОГО СООБЩЕНИЯ, СВЯЗАННЫХ
С НЕБЛАГОПРИЯТНЫМИ МЕТЕОЯВЛЕНИЯМИ НА ТЕРРИТОРИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
АВТОДОРОГИ Р-23 «СПБ-ПСКОВ» ( НА 26.12.2020)
Трехмерная модель участка
Прогноз метеоявлений
- пожарно-спасательные формирования
- аварийно – опасный участок дороги
- объездная дорога
Условные обозначения
Отрезанные н.п.: нет
Объездная дорога: есть
- больница
- социально-значимый объект
Аварийно-опасный участок
41-52 км
(крутые повороты, спуски)
Аварийно-опасный участок
40-41 км
(возникновение тумана)
13:00 25.12.2020
исп. ЦУКС ГУ МЧС по Ленинградской области
АРМ № 9 Михеева Н.А.
тел. 3930-1251
использовались: АИУС РСЧС

## Slide 22
ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО РИСКУ НАРУШЕНИЯ ТРАНСПОРТНОГО СООБЩЕНИЯ, СВЯЗАННЫХ
С НЕБЛАГОПРИЯТНЫМИ МЕТЕОЯВЛЕНИЯМИ НА ТЕРРИТОРИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
АВТОДОРОГИ А-120 «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ЮЖНОЕ ПОЛУКОЛЬЦО» ( НА 26.12.2020)
Трехмерная модель участка
Прогноз метеоявлений
- пожарно-спасательные формирования
- аварийно – опасный участок дороги
- объездная дорога
Условные обозначения
Отрезанные н.п.: нет
Объездная дорога: есть
- больница
- социально-значимый объект
Аварийно-опасный участок
71-79 км
(возникновение тумана)
13:00 25.12.2020
исп. ЦУКС ГУ МЧС по Ленинградской области
АРМ № 9 Михеева Н.А.
тел. 3930-1251
использовались: АИУС РСЧС

## Slide 23
ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО РИСКУ НАРУШЕНИЯ ТРАНСПОРТНОГО СООБЩЕНИЯ, СВЯЗАННЫХ
С НЕБЛАГОПРИЯТНЫМИ МЕТЕОЯВЛЕНИЯМИ НА ТЕРРИТОРИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
АВТОДОРОГИ М-10 «РОССИЯ» ( НА 26.12.2020)
Трехмерная модель участка
Прогноз метеоявлений
- пожарно-спасательные формирования
- аварийно – опасный участок дороги
- объездная дорога
Условные обозначения
Отрезанные н.п.: нет
Объездная дорога: есть
- больница
- социально-значимый объект
Аварийно-опасный участок
626-628 км
(риск образования тумана)
13:00 25.12.2020
исп. ЦУКС ГУ МЧС по Ленинградской области
АРМ № 9 Михеева Н.А.
тел. 3930-1251
использовались: АИУС РСЧС

## Slide 24
ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО РИСКУ НАРУШЕНИЯ ТРАНСПОРТНОГО СООБЩЕНИЯ, СВЯЗАННЫХ
С НЕБЛАГОПРИЯТНЫМИ МЕТЕОЯВЛЕНИЯМИ НА ТЕРРИТОРИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
АВТОДОРОГИ А-120 «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ЮЖНОЕ ПОЛУКОЛЬЦО» ( НА 26.12.2020)
Трехмерная модель участка
Прогноз метеоявлений
- пожарно-спасательные формирования
- аварийно – опасный участок дороги
- объездная дорога
Условные обозначения
Отрезанные н.п.: нет
Объездная дорога: есть
- больница
- социально-значимый объект
Аварийно-опасный участок
110 км
(опасный поворот)
Аварийно-опасный участок
116-117 км
(опасный поворот)
13:00 25.12.2020
исп. ЦУКС ГУ МЧС по Ленинградской области
АРМ № 9 Михеева Н.А.
тел. 3930-1251
использовались: АИУС РСЧС