## Slide 1
1290/250
1458,15/493
88680/354723
Выборгский р-н
15
15
6428,96/386
50309/171239
1217/170
7290/1588
17962/71850
10697/42791
68%
70%
65%
70%
65%
68%
1581,82/348
19709/78839
1599/217
1053,9/252
15425/61702
15
15
Приозерский р-н
10
15
Ломоносовский р-н
10
15
Кингисеппский р-н
10
15
Волосовский р-н
1233/218
889,73/171
7229/28916
7231/28924
70%
70%
20
17
Подпорожский р-н
1355,9/292
32440/129761
65%
10
15
Тосненский р-н
1617,185/339
1617,185/339
1613/270
12504/50019
22543/90174
26424/105698
17476/69905
65%
65%
70%
70%
70%
1463/276
4759/306
10
17
Кировский р-н
15
17
Волховский р-н
15
17
Бокситогорский р-н
15
15
Киришский р-н
15614/62456
70%
15
17
Тихвинский р-н
20
17
Лодейнопольский р-н
10
15
Сланцевский р-н
12918/51675
10
Гатчинский р-н
15
65%
1260/240
18219/72879
70%
10
15
Лужский р-н
61063/24425
15
17
Всеволожский р-н
- прогноз нарушения ЛЭП
Условные обозначения
Тымовский
321/20
- муниципальное образование
- линии электропередач 110 кВт
- протяженность ЛЭП/ТП (шт.)
60%
- износ электроэнергетических систем
159/10
- кол-во домов /населения
Район | ОГ | Силы и средства |  | Режим ф-ия
 |  | чел. | ед. техн. | 
Бокситогорский | 1 | 340 | 120 | ПГ
Волосовский | 1 | 320 | 110 | ПГ
Волховский | 1 | 390 | 160 | ПГ
Всеволожский | 1 | 400 | 100 | ПГ
Выборгский | 1 | 420 | 120 | ПГ
Гатчинский | 1 | 380 | 110 | ПГ
Кингисеппский | 1 | 320 | 105 | ПГ
Киришский | 1 | 340 | 102 | ПГ
Кировский | 1 | 320 | 107 | ПГ
Лодейнопольский | 1 | 312 | 120 | ПГ
Ломоносовский | 0 | 310 | 98 | ПГ
Лужский | 1 | 340 | 102 | ПГ
Подпорожский | 1 | 350 | 106 | ПГ
Приозерский | 1 | 320 | 119 | ПГ
Сланцевский | 1 | 345 | 128 | ПГ
Тихвинский | 1 | 320 | 124 | ПГ
Тосненский | 1 | 308 | 162 | ПГ
Сосновоборский ГО | 1 | 310 | 105 | ПГ
Итог | 17 | 6145 | 2098 | -
14:00 09.06.2020
Исп. ЦУКС ГУ МЧС по Ленинградской области Михеева В.В.
тел. 3930-1251
Использовался АИУС-2030
Масштаб 1:2000000
Ленинградская область Прогноз по нарушению энергоснабжения | 
Районов и ГО, шт. | 18
Населенных пунктов, шт. | 2578
Жилых домов, шт. | 72150
Населения, чел. | 1847867
Силы и средства спланированные для ликвидации последствий прохождения комплекса неблагоприятных метеоявлений на территории Ленинградской области |  |  |  |  |  |  |  | 
№ | Субъект | РСЧС |  |  |  |  | МЧС России | 
 |  | Личный состав | Техника | из них от МРСК для восстановления энергоснабжения |  |  | Личный состав | Техника
 |  |  |  | Количество бригад | Личный состав | Техника |  | 
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ |  |  |  |  |  |  |  | 
1 | Ленинградская область | 6145 | 2098 | 295 | 1182 | 411 | 385 | 171
Итого за субъекты СЗФО |  | 6145 | 2098 | 295 | 1182 | 411 | 385 | 171
Прогноз метеоявлений
ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО РИСКУ НАРУШЕНИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ,
СВЯЗАННОМУ СНЕБЛАГОПРИЯТНЫМИ МЕТЕОЯВЛЕНИЯМИ НА
ТЕРРИТОРИИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ (НА 10.06.2020)

## Slide 2
Ленинградская область Прогноз по нарушению энергоснабжения | 
Районов, шт. | 18
Населенных пунктов, шт. | 2578
Жилых домов, шт. | 72150
Населения, чел. | 1847867
По прогнозу ФГБУ "Северо-Западное УГМС" : 10 июня в Ленинградской области ливни, грозы, при грозах порывы ветра 15-17 м/с, температура воздуха днем до 30 град
Силы и средства спланированные для ликвидации последствий прохождения комплекса неблагоприятных метеоявлений на территории Северо-Западного федерального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
№ | Субъект | РСЧС |  |  |  |  | МЧС России |  | Дорожные службы | 
 |  | Личный состав | Техника | из них от МРСК для восстановления энергоснабжения |  |  | Личный состав | Техника | Личный состав | Техника
 |  |  |  | Количество бригад | Личный состав | Техника |  |  |  | 
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2 | Ленинградская область | 6145 | 2098 | 295 | 1182 | 411 | 385 | 411 | 385 | 411
Итого за субъекты СЗФО |  | 23415 | 5821 | 420 | 2836 | 1047 | 763 | 1047 | 763 | 1047
ПРОГНОЗ ВЫПАДЕНИЯ ОСАДКОВ
10.06.2020
ПРОГНОЗ УСИЛЕНИЯ ВЕТРА
10.06.2020
ПРОГНОЗ ПРОХОЖДЕНИЯ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ МЕТЕОЯВЛЕНИЙ
ПО ТЕРРИТОРИИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 10.06.2020
Прогноз метеоявлений
14:00 09.06.2020
Исп. ЦУКС ГУ МЧС по Ленинградской области Михеева В.В.
тел. 3930-1251
Использовался АИУС-2030
Масштаб 1:2000000
Ленинградская область
Ленинградская область

## Slide 3
Трехмерная модель участка
Выборг
Условные обозначения
- пожарно-спасательные формирования
- линии электропередач 110 кВт
- социально-значимый объект
- больница
ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО РИСКУ НАРУШЕНИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ, СВЯЗАННОМУ С
НЕБЛАГОПРИЯТНЫМИ МЕТЕОЯВЛЕНИЯМИ НА ТЕРРИТОРИИ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, МО «ВЫБОРГСКИЙ РАЙОН» (НА 10.06.2020)
14:00 09.06.2020
Исп. ЦУКС ГУ МЧС по Ленинградской области Михеева В.В.
тел. 3930-1251
Использовался АИУС-2030
Масштаб 1:50000
Прогноз метеоявлений

## Slide 4
ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО РИСКУ НАРУШЕНИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ, СВЯЗАННОМУ С
НЕБЛАГОПРИЯТНЫМИ МЕТЕОЯВЛЕНИЯМИ НА ТЕРРИТОРИИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ,МО «КИНГИСЕППСКИЙ РАЙОН» (НА 10.06.2020)
Кингисепп
Трехмерная модель участка
Условные обозначения
- пожарно-спасательные формирования
- линии электропередач 110 кВт
- социально-значимый объект
- больница
14:00 09.06.2020
Исп. ЦУКС ГУ МЧС по Ленинградской области Михеева В.В.
тел. 3930-1251
Использовался АИУС-2030
Масштаб 1:50000
Прогноз метеоявлений

## Slide 5
Аварийно-опасный участок
60 км
(крутые повороты, спуски)
ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО РИСКУ НАРУШЕНИЯ ТРАНСПОРТНОГО СООБЩЕНИЯ,
СВЯЗАННОМУ С НЕБЛАГОПРИЯТНЫМИ МЕТЕОЯВЛЕНИЯМИ НА ТЕРРИТОРИИ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ (НА 10.06.2020)
Путилово
Аварийно-опасный участок
88-93 км
(крутые повороты, спуски)
Трехмерная модель участка
Аварийно-опасный участок
82-83 км
(крутые повороты, спуски)
Условные обозначения
- Участок автодороги с повышенным риском возникновения ДТП, нарушением движения
- Объездная дорога
- Населенный пункт
14:00 09.06.2020
Исп. ЦУКС ГУ МЧС по Ленинградской области Михеева В.В.
тел. 3930-1251
Использовался АИУС-2030
Масштаб 1:50000
Прогноз метеоявлений

## Slide 6
Аварийно-опасный участок
97-100 км
(риск возникновения тумана)
ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ФЕДЕРАЛЬНОЙ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГЕ
А-180 «НАРВА» В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ВОЛОСОВСКИЙ РАЙОН
(РИСК НАРУШЕНИЯ ТРАНСПОРТНОГО СООБЩЕНИЯ НА 10.06.2020)
Объездные дороги: есть
Аварийно-опасный участок
45-47 км
(выход наледи)
Трехмерная модель участка
14:00 09.06.2020
Исп. ЦУКС ГУ МЧС по Ленинградской области Михеева В.В.
тел. 3930-1251
Использовался АИУС-2030
Масштаб 1:50000
Аварийно-опасный участок
62-69 км
(выход наледи)
Аварийно-опасный участок
75-79 км, 81-93 км
(опасные повороты, спуски)
Зимитицы
Прогноз метеоявлений